报告信息公开简报表

第1页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南湘电中诺新能源有限公司 云南省红河州石屏县大牛风电场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 红河州石屏县南部大冷山山脊中北段 |  |
| 客户联系人 |  | 李岳新 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 以《云南省红河州石屏县大牛风电场可行性研究报告（3453-K-ZHB-01）》（中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 2013年6月）中提出的建设内容为准（具体包括风场、升压站以及相应的辅助设施），并包括建设项目施工过程职业卫生管理要求。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | - |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | - |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 噪声、工频电磁场、六氟化硫及其副产物、不良气候条件 |  |
| 结论 |  | （1）职业病危害风险分类 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号），判定大牛风电场的职业病危害风险类别为较重。 （2）综合结论 大牛风电场若能将本评价报告中提出的补充措施进行逐项落实，同时在职业卫生专篇中对各项职业病防护措施进一步补充完善，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行的前提下，大牛风电场建成投产运行后作业场所职业病危害因素的浓（强）度能够满足现行国家职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治工作方面相关法律、法规、标准的要求。 |  |

第2页 共3页

| 建议 | 1.职业卫生管理 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》、《职业健康监护技术规范》、《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010）等相关法律、规范、标准的要求，对大牛风电场职业卫生管理提出相关补充措施 2.职业健康监护 按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律、法规的规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，其体检机构及接触不同有害物质的体检周期、体检项目等应满足《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求。 3. 个人防护用品 根据《个体防护装备选用规范》（GB 11651-2008）、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）等标准规范的要求，根据作业人员不同作业类型配备相应有效的个人防护用品，并根据《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）的规定对所配发的防护用品进行管理。 4. 应急救援 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）等标准的要求，结合大牛风电场的性质，配置相应的应急救援设备设施，可参考GBZ 1附录A表A.3进行选配。 5.检维修的管理 大牛风电场检维修时应督促作业人员严格按《风力发电场安全规程》（DL/T 796-2012）、《风力发电场检修规程》（DL/T |
| --- | --- |

第3页 共3页

| 建议 | 797-2012）的要求执行，并要求其作业人员正确使用有效的防护品（尤其是在对六氟化硫断路器进行维护保养时）。 6.六氟化硫电气设备 严格按照《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》（GB/T 8905-2012）、《高压开关设备和控制设备中六氟化硫（SF6）的使用和处理》（GB/T 28537-2012）、《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》（DL/T 639-2016）对六氟化硫电气设备进行管理，包括：新气的质量、运行过程中、设备解体时等内容。 |
| --- | --- |

编制人：                 审核人：          批准人：

日  期：                 日  期：          日  期：