报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 红云红河烟草（集团）有限责任公司会泽卷烟厂新建原料仓库及水池项目职业病危害控制效果评价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 会泽县城东郊会泽卷烟厂上厂区 |  |
| 客户联系人 |  | 高连存 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价☑ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 新建原料仓库、水池以及配套的公辅系统组成 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2020年6月16日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 高连存 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2020年6月16日-6月18日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 高连存 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | ①仓库单元 烟叶、烟梗在进行仓储作业时，装卸、堆存和转运过程中会产生烟草尘和噪声；叉车运行产生噪声和振动，对铅酸蓄电池更换及维护过程中可能接触硫酸和铅及其化合物；对烟叶进行熏蒸杀虫时使用磷化铝，磷化铝与空气中的水蒸气水解产生磷化氢。 ②水泵单元 水泵运行产生噪声，紫外消毒器运行产生紫外线辐射。 |  |
| 结论 |  | （1）根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）建设项目属于交通运输、仓储业中的其他仓储业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）的规定，职业病危害风险分类为职业病危害较重项目。 （2）评价结果 建设项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定，配置了相关的职业病防护设施及个人防护用品，制定了相应职业卫生管理制度。能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。 |  |
| 建议 |  | （1）加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 （2）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 （3）对职业病防护设施、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用，并做好维护记录。 （4）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 （5）定期进行预防磷化氢中毒的应急演练，以便在发生磷化氢中毒事故时，能熟练开展应急处理工作。 （6）在外包合同中，进一步明确职业卫生管理相关责任与义务。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：